**ООО «МЕДПРЕМИУМ-НН» г.Ворсма,ул.2-я Пятилетка,д.15А,оф.3**

**Тел.89092926926,** **E-mail:sb897@yandex.ru, medpremium-nn@yandex.ru**

**www.medpremium-nn.ru**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ПРАЙС-ЛИСТ с 04.08.2021** |  | | |
| № | Наименование | | | Размер, мм | Цена,р. |
|  | **Кресла Гинекологические КГ** | | | | |
| 1 | Кресло гинекологическое **КГ-01** (изменение углов наклона спинки и сиденья, при помощи двух электроприводов.) | | | 1122х1025х1690 | 74 340 |
| 2 | Кресло гинекологическое **КГ-02** (изменение углов наклона спинки и сиденья при  помощи пневмопружин.) | | | 1122х1025х1690 | 37 200 |
| 3 | Кресло гинекологическое **КГ-03** (изменение углов наклона спинки и сиденья при помощи пневмопружин, изменение высоты сиденья (700/1060мм) при помощи эл. привода.) | | | 1122х1025х1520  /1860 | 101 590 |
| 4 | Кресло гинекологическое **КГ-03** с электроприводами (изменение наклона  спинки, сиденья и высоты сиденья (700/1060мм) осуществляется при помощи 3-х эл.приводов.) | | | 1122х1025х1520  /1860 | 163 140 |
|  | **Дополнительная комплектация для КГ** | | | | |
| 5 | Подголовник (для КГ-01, КГ-02, КГ-03) | | | 280х200х120 | 1 700 |
| 6 | Секция ножная (для КГ-01, КГ-02, КГ-03) | | | 380х570х90 | 3 200 |
| 7 | Столик для инъекций (для КГ-01, КГ-02, КГ-03) | | | 500х150х120 | 2 500 |
| 8 | Опора для ног по Геппелю (для КГ, КА, Операционных столов) (интегральный ППУ) | | |  | 3 800 |
| 9 | Штатив для вливаний (для КГ-01, КГ-02, КГ-03) | | |  | 1 600 |
|  | **Пневмопружины** | | | | |
| 10 | Пневмопружина малая (для КГ, КА, Кммэ, КМк) | | |  | 3 500 |
| 11 | Пневмопружина большая ( для КГ, КА, КМк) | | |  | 4 500 |
|  | **Кровати акушерские** | | | | |
| 12 | Кровать **Акушерская КА-01** (механическая регулировка секций,ложе цельной  металлический лист, в комплекте матрац, подколенники, столик для инъекций, тазик нерж. ) | | | 1275/2260 х770х830 | 56 300 |
| 13 | Кровать **Акушерская КА-02** (регулировка секций при помощи пневмопружин, ложе цельной металлический лист, в комплекте матрац, подколенники, столик для инъекций, тазик нерж. ) | | | 1570/2125  х875х1190 | 92 750 |
|  | **Кровати и столы для новорожденных** | | | | |
| 14 | Кровать для новорожденных **КН** (ванна кювета из оргстекла; регулируемое ложе; колеса d.75; 2 с тормозом, в комплекте с матрацем) | | | 830х530х950 | 8 800 |
| 15 | Кровать для новорожденных **КН**каркас из нерж. стали(ванна кювета из оргстекла; регулируемое ложе; колеса d.75; 2 с тормозом, матрац) | | | 830х530х950 | 15 600 |
| 16 | Стол санитарный с обогревом по уходу за новорожденным **СН-**  (2 инфракрасных нагревателя, встроенный блок управления, обогрев и освещ. ложа, матрац) | | | 1850х600х840 | 53 100 |
| **Коробки стерилизационные круглые с фильтрами** (в комплекте фильтр–2 шт,силиконовый уплотнитель) | | | | | |
| 17 | **КСКФ-3** | | | 190х150 | 1 535 |
| 18 | **КСКФ-4** | | | 190х175 | 1 580 |
| 19 | **КСКФ-6** | | | 250х175 | 2 315 |
| 20 | **КСКФ-7** | | | 250х200 | 2 400 |
| 21 | **КСКФ-9** | | | 290х175 | 2 950 |
| 22 | **КСКФ-10** | | | 290х200 | 3 060 |
| 23 | **КСКФ-12** | | | 340х175 | 3 335 |
| 24 | **КСКФ-15** | | | 340х200 | 3 420 |
| 25 | **КСКФ-18** | | | 390х175 | 4 040 |
| 26 | **КСКФ-21** | | | 390х200 | 4 080 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Фильтры к стерилизационным коробкам** | | |
| 27 | Фильтр к стерилизационным коробкам КСКФ-3 | d. 140 | 16 |
| 28 | Фильтр к стерилизационным коробкам КСКФ-6 | d. 180 | 23 |
| 29 | Фильтр к стерилизационным коробкам КСКФ-9 | d. 205 | 29 |
| 30 | Фильтр к стерилизационным коробкам КСКФ-12 | d. 240 | 37 |
| 31 | Фильтр к стерилизационным коробкам КСКФ-18 | d. 310 | 48 |
|  | **Кровати медицинские** | | |
| 32 | Кровать медицинская общебольничная стационарная **КМОс-01**(**без колес**, спинки со вставками из ЛДСП, ложе-перфорир. лист) | 2050х800х1000 | 12 800 |
| 33 | Кровать медицинская общебольничная передвижная **КМОп-01**(**колеса d.125**, 2 с торм., спинки со вставками из ЛДСП, ложе - перфорир. лист.) | 2150х840х1000 | 14 500 |
| 34 | Кровать медицинская с регулируемой по углу наклона головной секцией  стационарная **КМОс-02**(**без колес**,спинки со вставками из ЛДСП,ложе-перф. лист.) | 2050х880х1000 | 13 000 |
| 35 | Кровать медицинская с регулируемой по углу наклона головной секцией  передвижная **КМОп-02**(**колеса d.125**,2 с торм.,спинки со вставками из ЛДСП,ложе-перф. лист.) | 2150х880х1000 | 14 800 |
| 36 | Кровать медицинская с регулируемой по углу наклона головной секцией со  съемной колесной парой **КМОсп-02**(со съемн. кол. парой, **колеса d.125**, 2 с торм.; спинки со вставками из ЛДСП, ложе-перфорир. лист; по углам бампера 100 мм.) | 2125х880х1000 | 15 050 |
| 37 | Кровать медицинская функциональная с регулируемой по углу наклона головной  секцией **КМФ-01**(**без колес**, спинки со вставками из ЛДСП, ложе - перфорир. лист) | 2050х880х1000 | 13 400 |
| 38 | Кровать медицинская функциональная с регулируемой по углу наклона головной секцией **КМФ-01**(колеса d.125,2 с торм.; спинки со вставками ЛДСП, ложе-перф.лист) | 2150х880х1000 | 17 600 |
| 39 | Кровать медицинская функциональная с регулируемой по углу наклона головной  секцией, **КМФ-01**(со съемн. кол. парой, **колеса d.125**, 2 с торм.; спинки со вставками из ЛДСП, ложе- перфорир. лист; по углам бампера 100 мм.) | 2125х880х1000 | 17 900 |
| 40 | Кровать медицинская функциональная двухсекционная с механическим  регулированием углов наклона секций **КМФ2-01** (**колеса d. 125**, 2 кол. с торм., спинки со вставками из ЛДСП, ложе-перф. лист) | 2150х880х1000 | 18 870 |
| 41 | Кровать медицинская функциональная двухсекционная с механическим  регулированием углов наклона секций **КМФ2-01** (со съемн. кол. парой, **колеса d.125**, 2 с торм.; спинки со вставками из ЛДСП, ложе-перфорир. лист; по углам бампера 100 мм.) | 2125х880х1000 | 19 200 |
| 42 | Кровать медицинская функциональная трехсекционная с механическим  регулированием углов наклона секций **КМФ3-01** (**колеса d. 125**, 2 кол. с торм., спинки со вставками из ЛДСП ложе-перф. лист) | 2150х880х1000 | 21 300 |
| 43 | Кровать медицинская функциональная трехсекционная с механическим  регулированием углов наклона секций **КМФ3-01 (**со съемн. кол. парой, **колесах d.125**, 2 с торм.; спинки со вставками из ЛДСП, ложе-перфорир. лист; по углам бампера 100 мм.) | 2125х880х1000 | 21 600 |
| 44 | Кровать медицинская функциональная четырехсекционная с механическим регулированием углов наклона трех секций и одной стационарной **КМФ4-01**(**на**  **колесах d. 125**, 2 с торм., спинки со вставками из ЛДСП ложе-перфорир. лист) | 2150х880х1000 | 21 940 |
| 45 | Кровать медицинская функциональная четырехсекционная с механическим регулированием углов наклона трех секций и одной стационарной **КМФ4-01** (со  съемной колесной парой, **колесах d.125**, 2 кол.сторм.; спинки со вставками из ЛДСП; ложе-перф. лист; по углам бампера 100 мм.) | 2125х880х1000 | 22 370 |
| 46 | Кровать медицинская для психоневрологических больных **КМП-01** (ложе и спинки цельнометаллический лист, предусмотрено крепление кровати к полу) | 2100х850х1000 | 12 800 |
| 47 | Кровать медицинская функциональная трехсекционная **КМФ3г-02**с механическим  регулированием углов наклона секций с регулировкой на гидроприводе (**на колесах d. 125**, 2 кол. с торм., спинки со вставками из ЛДСП ложе-перфорир. лист) | 2125х500/900 х1000 | 57 240 |
|  | **Дополнительная комплектация к кроватям** | | |
| 48 | Комплект боковых ограждений к функциональной кровати(2 штуки) (Для кроватей КМФ- 01, КМФ2-01, КМФ3-01, КМФ4-01) | 1200х380х90 | 3 100 |
| 49 | Комплект боковых ограждений к функциональной кровати **из нержавеющей**  **стали** (2 штуки) (Для кроватей КМФ-01, КМФ2-01, КМФ3-01, КМФ4-01) | 1200х380х90 | 4 900 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Приспособление для подтягивания с рукояткой (Для кроватей КМФ-01, КМФ2-01, КМФ3-01, КМФ4-01) | 1260х780х25 | 2 900 |
| 51 | Каркас с крепежом под судно(Для кроватей КМФ-01,КМФ2-01,КМФ3-01,КМФ4-01) | 460х330х160 | 1 000 |
| 52 | Штатив телескоп.для вливаний на функциональные кровати (Для кроватей КМФ-01, КМФ2-01, КМФ3-01, КМФ4-01) | 270х80х1300-  2000 | 1 600 |
| 53 | Матрац односекционный (ППУ 80 мм, с наматрацником из синтетической ткани) | 2000х800х80 | 3 200 |
| 54 | Матрац односекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из синтетической ткани) | 2000х800х100 | 3 500 |
| 55 | Матрац односекционный (ППУ 80 мм, с наматрацником из искуст. кожи) | 2000х800х80 | 3 700 |
| 56 | Матрац односекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из искуст. кожи) | 2000х800х100 | 3 900 |
| 57 | Матрац двухсекционный (ППУ 80 мм, с наматрацником из синтетической ткани) | 2000х800х80 | 3 400 |
| 58 | Матрац двухсекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из синтетической ткани) | 2000х800х100 | 3 600 |
| 59 | Матрац двухсекционный (ППУ 80 мм, с наматрацником из искуст. кожи) | 2000х800х80 | 3 800 |
| 60 | Матрац двухсекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из искуст. кожи) | 2000х800х100 | 4 000 |
| 61 | Матрац трехсекционный (ППУ 80 мм, с наматрацником из синтетической ткани) | 2000х800х80 | 3 500 |
| 62 | Матрац трехсекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из синтетической ткани) | 2000х800х100 | 3 700 |
| 63 | Матрац трехсекционный (ППУ 80 мм, с наматрацником из искуст. кожи) | 2000х800х80 | 3 900 |
| 64 | Матрац трехсекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из искуст. кожи) | 2000х800х100 | 4 100 |
| 65 | Матрац четырехсекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из синтетической ткани) | 2000х800х100 | 3 900 |
| 66 | Матрац четырехсекционный (ППУ 100 мм, с наматрацником из искуст. кожи) | 2000х800х100 | 4 300 |
|  | **Кушетки медицинские КМ** | | |
| 67 | Кушетка медицинская смотровая **КМс-01** (ППУ 20 мм) | 1900х600х550 | 4 900 |
| 68 | Кушетка медицинская смотровая **КМс-01** (ППУ 40 мм) | 1900х600х550 | 5 440 |
| 69 | Кушетка медицинская массажная **КМм-01** (ППУ 20 мм) | 1900х700х760 | 6 200 |
| 70 | Кушетка медицинская массажная **КМм-01** (ППУ 40 мм) | 1900х700х760 | 6 600 |
| 71 | Кушетка медицинская массажная **КМм-01**с выр. для лица,ППУ 20мм) | 1900х700х760 | 6 830 |
| 72 | Кушетка медицинская массажная **КМм-01**с выр. для лица,ППУ 40мм) | 1900х700х760 | 7 200 |
| 73 | Кушетка медицинская массажная **КМмэ-03** (с вырезом для лица, изм. **высоты ложе при помощи электропривода,** рег-ка головн. секц. при помощи пневмопружины, ППУ 40 мм) | 1995х700х640-  860 | 33 500 |
| 74 | Кушетка медицинская косметологическая **КМк-01** (фиксированная высота ложе, регулировка головной,ножной и тазовой секций пневмопружинами, ППУ 50 мм) | 2080х680х710 | 46 400 |
| 75 | Кушетка медицинская косметологическая **КМк-01** (изменение **высоты ложе электропривод**,рег-ка головной,ножной и тазовой секций пневмопружинами,ППУ 50мм) | 2080х680х700-  1130 | 81 200 |
| 76 | Подставка (одноступенчатая)для КМм-01 | 500x355x250 | 1 200 |
|  | **Столики медицинские предметные СМп-1** | | |
| 77 | Столик мед.предметный **СМп-1**3 полки из стекла, мебельные колеса d. 50) | 670х460х840 | 4 700 |
| 78 | Столик мед. предметный **СМп-1**каркас из нержавеющей  стали(стекло/стекло/стекло, колеса с шинкой из антистат. резины d 50) | 670х460х855 | 10 900 |
| 79 | Столик мед. предметный **СМп-1** (3 полки из нерж. стали, меб. колеса d. 50) | 670х460х840 | 5 500 |
| 80 | Столик мед. предметный **СМп-1** из нержавеющей стали (3 полки из нерж. стали, колеса с шинкой из антистатической резины d.50) | 670х460х855 | 12 100 |
| 81 | Замена мебельных колес на колеса с шинкой из антистатической резины. d. 50 |  | 800 |
|  | **Столики Медицинские Манипуляционные СМм-3** | | |
| 81 | Столик мед. манипуляционный **СМм-3** (2 нерж. полки, с выдвиж. металл. ящиком, колеса d.100 ) | 670х550х925 | 10 500 |
| 82 | Столик мед. манипуляционный **СМм-3** из нержавеющей стали(2 нерж. полки, с выдвиж. ящиком ,колеса d.100) | 670х550х925 | 14 020 |
| 83 | Столик мед. манипуляционный **СМм-3** (3 нерж. полки, с выдвиж. металл. ящиком, колеса d.100 ) | 670х550х925 | 11 300 |
| 84 | Столик мед. манипуляционный **СМм-3**из нержавеющей стали (3 нерж.полки,с выдвиж. ящиком, колеса d.100 ) | 670х550х925 | 17 650 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | Столик мед. манипуляционный **СМм**-**3** (2 нерж. полки , 2 выдвиж. металл. ящика, колеса d.100 ) | 670х550х925 | 12 650 |
| 86 | Дополнительная комплектация для CМм-3 лоток металлический из нержавеющей стали |  | 900 |
|  | **Столики Медицинские для Забора Крови СМр-4** | | |
| 87 | Столик мед. для операций на руке **СМр-4 (**без колес) | 580х390х900 | 2 500 |
| 88 | Столик мед .для операций на руке **СМр-4**(на колесах d 50) | 580х390х900 | 3 200 |
|  | **Столики Медицинские Инструментальные Сми-5** | | |
| 89 | Столик мед. инструментальный **СМи-5-**2 полки из стекла, меб. кол. d.50) | 670х460х840 | 3 000 |
| 90 | Столик мед. инструментальный **СМи-5**из нержавеющей стали(2  полки из стекла, колеса с шинкой из антист. резины d 50) | 670х460х855 | 8 800 |
| 91 | Столик мед. инструментальный **СМи-5-**стекло/нерж., меб. Кол.d 50) | 670х460х840 | 3 500 |
| 92 | Столик мед. инструментальный **СМи-5** из нержавеющей  стали(стекло/нержавейка, колеса с шинкой из антист. резины d 50) | 670х460х855 | 9 000 |
| 93 | Столик мед. инструментальный **СМи-5** полки из нерж.стали,меб.кол. d.50) | 670х460х840 | 3 900 |
| 94 | Столик мед. инструментальный **СМи-5**из нержавеющей стали(2 полки из нерж. Стали, колеса с шинкой из антистат. резины d.50) | 670х460х855 | 9 800 |
|  | **Столики Медицинские специальные** | | |
| 95 | Столик мед .для хирургического инструмента **СМх-6** (2 полки из нерж. стали, колеса с шинкой из антистатической резины d. 50) | 1010х430х850 | 6 700 |
| 96 | Столик мед .для хирургического инструмента **СМх-6** (из нерж. стали  (2 полки из нерж. стали, колеса с шинкой из антистатической резины d 50) | 1010х430х850 | 13 500 |
| 97 | Столик мед. анестезиолога **СМа-9** (3 нерж. полки, колеса с шинкой из антистатической резины d. 50, 4 ящика, 1ящ.- с замком ) | 730х550х930 | 13 400 |
| 98 | Столик мед. Стоматологический **СМс-8** 2 полки из нерж. стали, 2 выдвиж. металл. ящика, колеса с шинкой из антистатической резины d.50 ) | 670х460х850 | 11 200 |
| 99 | Столик мед. Стоматологический **СМс-8** из нержавеющей стали(2  полки из нерж. стали, 2 выдвиж. ящика, колеса с шинкой из антистатической резины d.50 ) | 670х460х850 | 20 300 |
| 100 | Столик мед. офтальмологический **СМо-12** регулировка **высоты электропривод**, полка ЛДСП, колеса d.75 мм, кнопка отключения электропитания с индикацией, розетка) | 565х420х600-  900 | 46 100 |
|  | **Ширмы медицинские** | | |
| 101 | Ширма медицинская без колес 1 секция (полотно ПВХ, фиксация секций замком) | 660х480х1770 | 1 600 |
| 102 | Ширма медицинская 1 секция (меб. кол. d. 50, полотно ПВХ, фиксация секций замком) | 660х480х1770 | 1 800 |
| 103 | Ширма медицинская 1 секция, каркас из нержавеющей стали(колеса с шинкой из антистатической резины d. 50 , полотно ПВХ, фиксация секций замком) | 660х480х1770 | 3 900 |
|  | **Штативы для длительных инфузионных вливаний** | | |
| 104 | Штатив для длительных инфуз. вливаний на трех опорах фиксированный **ШВ-**  (держатель под 2 флакона) | 690х2000 | 950 |
| 105 | Штатив для длительных инфуз. вливаний на трех опорах телескопический **ШВ-**  (шток из нерж. стали, держатель под 2 фла, с доп. крючками для подвешивания) | 1310-2200х690 | 1 500 |
| 106 | Штатив для длительных инфуз. вливаний на трех опорах **ШВ** из нержавеющей стали (телескоп. держатель под 2 флакона с 2 крючкамия) | 1310-2200х690 | 5 100 |
| 107 | Штатив для длительных инфуз. вливаний на пяти опорах телескопический  **ШВ**(телескоп. на кол. d. 50,верх из нерж., держатель под 2 флакона с 2 крючками) | 1310-2200х630 | 2 200 |
| 108 | Штатив для длительных инфуз. вливаний на пяти опорах телескопический  **ШВ** из нержавеющей стали (на колесах d. 50, держатель под 2 флакона, с доп крючками для подвешивания) | 1310-2200х630 | 5 730 |
| 109 | Замена держателя под 2 флакона на держатель под 4 флакона |  | 400 |
| 110 | Замена мебельных колес на колеса с шинкой из антистатической резины. d. 50 |  | 700 |
|  | **Тележки для перевозки больных с фиксированной высотой** | | |
| 111 | Тележка для перевозки больных со съемной панелью **ТБС-01**(без регулируемой головной секции, колеса d.150, 2 колеса с торм.) | 2120х565х825 | 15 800 |
| 112 | Тележка для перевозки больных со съемной панелью **ТБС-01**(с рег. головной секцией, колеса d.150, 2 колеса с торм.) | 2120х565х825 | 18 100 |
| 113 | Тележка для перевозки больных со съемной панелью **ТБС-01-(** каркас  и ложе из нержавеющей стали (без рег. головной секции, кол d.150, 2 колеса с торм.) | 2120х565х825 | 34 870 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 114 | Тележка для перевозки больных со съемной панелью **ТБС-01-** с  ложем из нержавеющей стали (без рег. головной секции, колеса d.150, 2 колеса с торм.) | 2120х565х825 | 22 220 |
| 115 | Тележка для перевозки больных **ТМПБ-В01** (рег.подголовник, боковые ограждения, ложе ППУ обитый винилискоежей, колеса д. 150мм) | 2115х650х840 | 18 980 |
|  | **Тележки для перевозки больных с гидроподъемом** | | |
| 116 | Тележка для перевозки больных **ТМПБ-В02**(внутрикорпусная, изменение высоты ложа при помощи гидропривода, колеса d.150, 2 колеса с тормозом, в комплекте бок. ограждения) | 2105х670х1240 | 63 140 |
| 117 | Тележка для перевозки больных **ТМПБ-В03**(внутрикорпусная, боковые огр., изменение высоты при помощи гидропривода, ложе съемное из цельного металл. листа колеса d.150, 2 с торм) | 2105х670х1240 | 60 940 |
|  | **Дополнительная комплектация к тележкам** | | |
| 118 | Матрац для ТБС (ППУ 20 мм в чехле из синтетической ткани) | 20х1830х550 | 2 640 |
| 119 | Матрац для ТМПБ (ППУ 20 мм в чехле из синтетической ткани) | 20х1860,5х610 | 2 640 |
| 120 | Штатив для вливаний |  | 1 600 |
| 121 | Комплект боковых ограждений **из нержавеющей стали** (2 штуки) | 1200х380х90 | 4 400 |
| 122 | Держатель для кислородного баллона |  | 1 100 |
|  | **Тележки специального назначения** | | |
| 123 | Тележка для перевозки пищи и сбора грязной посуды **ТПП-1** (2 пол.нерж ,кол.d.125) | 970х640х900 | 12 320 |
| 124 | Тележка для перевозки пищи и сбора грязной посуды **ТПП-1** каркас из нерж. стали  (2 полки из нерж. стали, кол. d.125) | 970х640х901 | 19 500 |
| 125 | Тележка внутрикорпусная грузовая **ТВК-1** (одна ручка, кол. d. 200 2 кол. поворотные, 2 кол. зафиксированные, платформа 620х860, грузоподъемность 150 кг) | 1120х650х900 | 15 090 |
| 126 | Тележка внутрикорпусная грузовая **ТВГ-02** (одна ручка ,бок.ограждения съемные ,кол. d.200 2 кол. поворотные, 2 кол. зафиксированные, грузоподъемность 400 кг, платформа 620х900 ) | 1220х655х900 | 16 100 |
| 127 | Тележка внутрикорпусная грузовая **ТВГ-03** (две ручки ,бок.ограждения съемные , кол. d. 200 2 кол. поворотные, 2 кол. зафиксированные , грузоподъемность 400 кг, платформа 620х900 ) | 1330х655х900 | 16 500 |
| 128 | Тележка внутрикорпусная грузовая **ТВГ-04** (две ручки ,бок.ограждения съемные , кол. d. 200 2 кол. поворотные, 2 кол. зафиксированные , грузоподъемность 400 кг, платформа 620х1200) | 1620х655х900 | 18 800 |
| 129 | Тележка внутрикорпусная грузовая **ТВГ-05** (две ручки ,бок.ограждения съемные , полка  съемная , кол. d. 200 2 кол. поворотные, 2 кол. зафиксированные , грузоподъемность 400 кг, платформа 620х845) | 1270х655х900 | 21 200 |
|  | **Лотки медицинские металлические почкообразные** | | |
| 130 | **ЛМПч-160-**(v=0,1л. , из нержавеющей стали) | 160х70х25 | 130 |
| 131 | **ЛМПч-200-**(v=0,3 л. , из нержавеющей стали) | 200х120х30 | 200 |
| 132 | **ЛМПч-260-**(v=0,5 л. , из нержавеющей стали) | 260х160х32 | 275 |
|  | **Лотки медицинские металлические прямоугольные** | | |
| 133 | **ЛМПу200-**(v= 0,5 л. , из нержавеющей стали) | 200х150х30 | 205 |
| 134 | **ЛМПу26** (v= 1 л. , из нержавеющей стали) | 260х180х30 | 300 |
| 135 | **ЛМПу300** (v=1,5 л. , из нержавеющей стали) | 300х220х30 | 375 |
| 136 | **ЛМПу400** (v=3,0 л. из нержавеющей стали) | 400х300х40 | 975 |
| 137 | **ЛМСт** (стоматологический на 8 инструментов из нержавеющей стали) | 195х90х22 | 162 |
|  | **Лотки медицинские металлические прямоугольные с крышкой** | | |
| 138 | **ЛМПу200** (v= 0,5 л. , из нержавеющей стали) | 200х150х30 | 400 |
| 139 | **ЛМПу260** (v=1 л. , из нержавеющей стали) | 260х180х30 | 545 |
| 140 | **ЛМПу300** (v=1,5 л. , из нержавеющей стали) | 300х220х30 | 675 |
| 141 | **ЛМПу400** (v=3,0 л. , из нержавеющей стали) | 400х300х40 | 1 600 |
|  | **Банкетки и стулья на металлическом каркасе** | | |
| 142 | **Банкетка без спинки** (иск. кожа., ППУ20 мм.) | 1530х380х470 | 3 000 |
| 143 | **Банкетка с раздельными сидениями трехместная** (иск. кожа., ППУ 40 мм.) | 1550х400х490 | 4 200 |
| 144 | **Банкетка со спинкой** (иск. кожа., ППУ 20 мм.) | 1530х490х880 | 4 060 |
| 145 | **Банкетка со спинкой и подлокотниками** (3-хмест, разборный,ис Кожа, ППУ 20 мм.) | 1360х680х880 | 4 600 |
| 146 | **Стул офисный** (каркас металл, цвет черн/белый, ППУ 20 мм, обивка к/зам или ткань.) | 840х450х490 | 1 900 |
| 147 | **Табурет для врача** | 440/580х 480 | 3 800 |
|  | **Мебель медицинская из ЛДСП** | | |
|  | **Тумбы прикроватные** | | |
| 148 | **Тумба прикроватная ТМ.01.01** (три ящика; без колес, цвет Белый) | 454х456х723 | 3 360 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 | **Тумба прикроватная ТМ.01.01** (три ящика; на колёсах, цвет Белый ) | 454х456х723 | 3 460 |
| 150 | **Тумба прикроватная ТМ.03.00** (ниша, дверка, внутри полка; без колес, цвет Белый) | 454х456х723 | 2 420 |
| 151 | **Тумба прикроватная ТМ.03.00** (ниша, дверка, внутри полка; колёса, цвет Белый, на колесах) | 454х456х723 | 2 520 |
| 152 | **Тумба прикроватная ТМ.04.00** (металлокаркас, ниша, дверка, на колесах, цвет Белый ) | 450х410х850 | 3 290 |
| 153 | **Тумба прикроватная ТМ.05.00** (ящик, дверка, внутри полка; без колес, цвет Белый) | 454х456х723 | 2 840 |
| 154 | **Тумба прикроватная ТМ.05.00** (ящик, дверка, внутри полка; на колесах, цвет Белый) | 454х456х723 | 2 940 |
| 155 | **Тумба прикроватная ТМ.06.00** под аппаратуру (2 дверки,внутри 2 полки,без колес,белая) | 904х512х810 | 4 660 |
|  | **Шкафы для документов** | |  |
| 156 | **Шкаф для документов ШК.13.00** (верх: 2 полки ЛДСП; низ: 2 дверки и полка ЛДСП, белый) | 800х382х1860 | 5 420 |
| 157 | **Шкаф для документов ШК.13.01** (верх: 2 дверки стекло и 2 полки ЛДСП; низ: 2 дверки и полка ЛДСП, цвет Белый) | 800х382х1860 | 7 710 |
| 158 | **Шкаф для документов ШК.13.02** (верх: 2 дверки и 2 пол. ЛДСП; низ: 2 дверки и полка ЛДСП, белый) | 800х382х1860 | 6 770 |
| 159 | **Шкаф для документов ШК.14.00 (**верх: 2 полки ЛДСП; низ: дверка и полка ЛДСП, цвет Белый) | 400х382х1860 | 3 620 |
| 160 | **Шкаф для документов ШК.14.01 (**верх: дверка стекло и 2 полки ЛДСП; низ: дверка и полка ЛДСП, цвет Белый) | 400х382х1860 | 4 850 |
| 161 | **Шкаф для документов ШК.14.02** (верх: дверка и 2 полки ЛДСП; низ: дверка и полка ЛДСП, цвет Белый) | 400х382х1860 | 4 290 |
|  | **Столы для кабинета врача** | | |
| 162 | **Стол СК.01.01** (с подкатной тумбой, три ящика, цвет Белый) | 1300х600х750 | 5 850 |
| 163 | **Стол СК.01.06** (ниша, дверка, внутри полка, цвет Белый) | 1300х600х750 | 4 370 |
| 164 | **Стол СК.01.07 (**ниша, три ящика, цвет Белый) | 1300х600х750 | 4 940 |
| 165 | **Стол СК.02.01** (ниша, дверка, внутри полка; четыре ящика, цвет Белый) | 1500х600х750 | 7 090 |